## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1) Preencher apenas os campos destacados em amarelo. Os demais campos são de preenchimento automático pela planilha.
2) Na guia "Ar Condicionado" inserir os vários ambientes a serem climatizados, com suas respectivas áreas. Em caso de respetições
(pavimentos tipo), preencha a área de um ambiente e a quantidade de repetições existentes.
3) Na guia "Ar Condicionado" selecionar o tipo de aplicação do ambiente que está sendo planilhado, para o cálculo da área corrigida.
4) Na guia "Ventilação" proceda da mesma forma quanto às areas, repetições e tipo de aplicação. Caso a aplicação específica não esteja listada na caixa de seleção,
informe manualmente o valor do fator de aplicação (campo "FA").
5) Na guia "Resumo Final" selecionar o tipo de sistema a ser projetado (Expansão Direta, Água Gelada ou VRF)
6) Na guia "Resumo Final" selecionar o fator de dificuldade (Instalação nova em edifício novo, instalação nova em edifício existente, etc). No caso de fator de dificulade específico
e não listado, preencher manualmente (selecionar "Dificuldade Específica" e inserir o valor no campo "FD=").

## AR CONDICIONADO
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE PROJETO DE HVAC
CLIENTE :
OBRA :
Ambiente | Área real (m2) | N° de repetições | Aplicação | Área corrigida (m2) |  | Ordem | FA | Área real
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 0
TOTAL | 0 |  |  | 0
Observação : Posicione o mouse sobre as células com o canto superior em vermelho, para maiores detalhes de preenchimento.
As células a serem preenchidas estão destacadas em amarelo nas planilhas.
|  |  | Aplicação | Ordem | FA
|  |  | Auditórios, Centro de Convenções | 1 | 1.5
|  |  | Bares, Boates, Discotecas | 2 | 2
|  |  | Cinemas e Teatros | 3 | 1.5
|  |  | CPD e Data Center | 4 | 2
|  |  | Edifícios de Escritórios | 5 | 1
|  |  | Edifícios Residenciais | 6 | 1
|  |  | Estúdios de Gravação | 7 | 2
|  |  | Hotéis e Motéis (dormitórios, circulações , recepção) | 8 | 1
|  |  | Repetidoras e retransmissoras de Rádio e TV | 9 | 2
|  |  | Residências e apto. residencial isolado | 10 | 2
|  |  | Restaurantes | 11 | 1.5
|  |  | Áreas Limpas c/ classificação (Hospitais e Laboratórios) | 12 | 3
|  |  | Shopping Center - Lojas (infra-estrutura) | 13 | 0.65
|  |  | Shopping Center - Lojas âncora, cinemas (previsão de carga) | 14 | 0.2
|  |  | Shopping Center - Mall | 15 | 1
|  |  | Shopping Center - complemento de lojas c/ infra-estrutura existente | 16 | 1
|  |  | Supermercados, Lojas, Magazines | 17 | 1
|  |  | Telecomunicações (equipamentos) | 18 | 2
|  |  | Tomografia, Ressonância Magnética, etc. | 19 | 2
Note on B9: Informe a área real a ser climatizada, por ambiente.
Note on C9: Este campo deve ser preenchido com a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D9: Selecione nos campos abaixo a aplicação adequada
Note on E9: Área corrigida, em função do tipo de aplicação e quantidade de repetições
Note on D11: Digitar a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D12: Digitar a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D13: Digitar a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D14: Digitar a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D15: Digitar a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D16: Digitar a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D17: Digitar a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D18: Digitar a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D19: Digitar a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D20: Digitar a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D21: Digitar a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D22: Digitar a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D23: Digitar a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D24: Digitar a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)

## VENTILAÇÃO
ESTIMATIVA DE HONORÁRIOS DE PROJETO
CLIENTE :
OBRA :
Ambiente | Área real (m2) | N° de repetições | FA | Aplicação | Área corrigida (m2) |  | Ordem | FA |  | Área real
[5 empty] | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 3 | 0.45 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 2 | 0.7 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 4 | 2 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 3 | 0.45 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 3 | 0.45 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 3 | 0.45 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 3 | 0.45 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 3 | 0.45 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 3 | 0.45 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 3 | 0.45 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 3 | 0.45 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 3 | 0.45 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 3 | 0.45 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 2 | 0.7 |  | 0
TOTAL | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Aplicação | Ordem | FA
|  |  |  | Estacionamentos e Sub-solos (acima de 1000 m2) | 1 | 0.2
|  |  |  | Sanitários e Vestiários (insuflamento E exaustão) | 2 | 0.7
|  |  |  | Sanitários e Vestiários (insuflamento OU exaustão) | 3 | 0.45
|  |  |  | Cozinhas | 4 | 2
|  |  |  | Variável - fornecer o valor de FA | 5
Note on B9: Informe a área real a ser ventilada, por ambiente.
Note on C9: Este campo deve ser preenchido com a quantidade de repetições para o mesmo ambiente (Pavimentos Tipo, etc.)
Note on D9: Caso a aplicação específica não esteja listada nos campos ao lado, inserir o Fator de Aplicação, para correção da área.
Note on E9: Selecione nos campos abaixo a aplicação adequada. Caso a aplicação específica não esteja listada, preencher o campo "FA", ao lado.
Note on F9: Área corrigida, em função do tipo de aplicação e quantidade de repetições

## RESUMO FINAL
ESTIMATIVA DE HONORÁRIOS DE PROJETO
Versão 2013
CLIENTE :
OBRA :
Área Total Real : | 0 | m2
Área Total Corrigida : | 350 | m2
Custo da TR base : | 8925 | R$/TR
Custo Básico Unitário : | 446.25 | R$/m2
Salário Mínimo : | 724 | R$
Fator de Dificuldade
1
FD=1,0
Custo Base da Instalação para cálculo de honorários: | 156187.5 | R$
Custo Estimado da Instalação: | 0 | R$
Custo do Projeto: | 8121
Custo do projeto ATÉ 3400 SM | 8121
Custo do projeto ATÉ 56000 SM | 0
|  | Ordem | FD
Instalação nova em edifício novo |  | 1 | 1
Instalação nova em edifício existente |  | 2 | 1.15
Retrofit c/ aproveitamento da instalação existente (total ou parcial) |  | 3 | 1.3
Elaboração de planilha quantitativa / orçamento |  | 4 | 1.1
Dificuldade específica - fornecer o valor de FD |  | 5
Projetos com ceritificação |  | 6 | 1.5
Custo Base da Instalação (SM) | % | Interpolação
100 | 5.44% | 5.28%
250 | 5.12% | 4.96%
475 | 4.8% | 4.64%
750 | 4.48% | 4.32%
1250 | 4.16% | 4%
1900 | 3.84% | 3.68%
3400 | 3.52% | 3.44%
5000 | 3.36% | 3.28%
7000 | 3.2% | 2.88%
14000 | 2.56% | 2.24%
28000 | 1.92% | 1.76%
56000 | 1.6% | 1.6%
FD | 1
Custo da Instalação (SM) | 216
% TABELA | 0.0528
TIPOS DE INSTALAÇÃO |  | ORDEM | CUSTO (R$/TR) | 3
Expansão Direta (splitão, self-contained) |  | 1 | 4725
Água Gelada |  | 2 | 7875
VRF |  | 3 | 8925
Note on A11: Selecionar o tipo de instalação (Expansão Direta, Água Gelada ou VRF) no menu ao lado.
Note on B19: Preencher o valor de FD (Fator de Dificuldade) caso o campo acima não apresentar alternativa adequada.